Příloha č. 1 zadávací dokumentace

**PŘEDLOHA Kupní smlouvy – text (část 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace veřejné zakázky** |  |
| Název: | **Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019** |
| Část veřejné zakázky: | **Část č. 1 – Nemocniční lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a nemocničních stolků** |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | podlimitní |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Číslo zadavatele | VZ/2019/006 |
| URL zadávacího řízení v E-ZAK: | <https://ezak.cejiza.cz/contract_display_220.html> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikační údaje zadavatele** |  |
| Název: | **CEJIZA, s.r.o.** |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupen: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

**Pokyn pro dodavatele:**

Veškeré podmínky,které jsou zadavatelem zpracovány ve formě této předlohy smlouvy na veřejnou zakázku, **musí být dodavatelem plně respektovány**.

**K U P N Í S M L O U V A**

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

**1. Kupující**

(*název jednoho z pověřujících zadavatelů dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace*)

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

(dále jen „***Kupující***“)

**2.** **Prodávající**

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

(dále jen „***Prodávající***“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

# II. Předmět a účel smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, s názvem „Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019“ sp. zn.: **VZ/2019/006** (dále jen **„Veřejná zakázka“**). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou v rámci zadávacího řízení k části č. 1 zakázky **„Nemocniční lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a nemocničních stolků“**.
2. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení dodávky dále specifikovaných nemocničních lůžek, antidekubitních matrací a nemocničních stolků Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího jako zdravotnického zařízení, pro nějž jsou dodávky nemocničních lůžek, antidekubitních matrací a nemocničních stolků nezbytné.
3. Předmětem koupě jsou nová, dříve nepoužívaná nemocniční lůžka, antidekubitní matrace a nemocniční stolky, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen „***Předmět koupě***“) s výjimkou předmětů, které byly jako nové a dříve nepoužití předloženy v rámci zadávacího řízení o veřejné zakázce k ověření funkčnosti a u nichž bylo ověřeno, že požadované parametry splňují; v počtu stanoveném v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 1 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „***Vymezení množství Předmětu koupě***“).
4. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: vybavení Kupujícího a zabezpečení jeho provozu, a to pro zdravotnická zařízení a zajištění poskytování zdravotnických služeb a služeb s nimi souvisejícími, v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy.
5. Předmět koupě musí být dodán v množství a provedení podle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 2 Kupní smlouvy (dále jen **„Specifikace Předmětu koupě“**). Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení,
   1. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy;
   2. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu;
   3. jež vyhovuje požadavkům příslušných technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.

# III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat Kupujícímu Předmět koupě, včetně všech jeho součástí a příslušenství, které se k Předmětu koupě vztahují, a umožní mu nabýt k nim vlastnické právo. Prodávající se rovněž zavazuje odevzdat Kupujícímu všechny doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, zejména doklady:
   1. ze kterých musí vyplývat především způsob použití, údržby, identifikace výrobce apod. Předmětu koupě, přičemž všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů;
   2. ze kterých musí vyplývat zejména, že Předmět koupě, dodaný podle Kupní smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle právních předpisů a technických norem platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
2. Prodávající má mimo jiné povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu následovně:
   1. dodat Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím Kupujícímu ve vhodném balení v příslušném množství do místa plnění podle čl. VII Kupní smlouvy;
   2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění podle čl. VII Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího;
   3. umístit Předmět koupě v místě plnění podle čl. VII Kupní smlouvy.
3. Prodávající je povinen při odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu provést instruktáž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění (dále jen ***„ZZP“***). Instruktáž provede školitel splňující podmínky ustanovení § 61 odst. 2 ZZP; splnění podmínek Prodávající prokáže Kupujícímu před zahájením provedením instruktáže.
4. Prodávající se po dobu záruky zavazuje provádět bezpečnostně technické kontroly (dále jen ***„BTK“***) Předmětu koupě dle ustanovení § 65 ZZP v zákonném rozsahu. Prodávající se zavazuje provádět BTK bez výzvy Kupujícího. Poslední BTK budou provedeny nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční lhůty. Veškeré náklady a odměna za provádění BTK je zahrnuta v kupní ceně dle čl. V. této smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje k provedení veškerých předepsaných kontrol, kalibrací, validací a revizí v rozsahu stanoveném právními předpisy (zejm. ZZP) a výrobcem, nebo způsobem výrobcem určeným. Prodávající předá Kupujícímu veškeré protokoly, zprávy apod. o kontrolách, kalibracích, validacích a revizí, a to včetně těch, jejichž výsledek je nepříznivý. Veškeré náklady a odměna za uvedené činnosti je zahrnuta v kupní ceně dle čl. V. této smlouvy.
6. Kupující se zavazuje Předmět koupě, jeho součásti a příslušenství řádně a včas převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu s příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZoDPH“**), hradit DPH. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývající z této smlouvy.

# IV. LHŮTA plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu celý Předmět koupě nejpozději do[[1]](#footnote-1) dnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy. Doklady předá Prodávající Kupujícímu nejpozději při odevzdání předmětu koupě.
2. Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout související plnění nejpozději při odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
3. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v místě plnění v pracovní den v době od 8 do 16 hodin.
4. Prodávající nejpozději 5 pracovní dny přede dnem, kdy bude připraven Předmět koupě k předání Kupujícímu, oznámí Kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti předání předmětu koupě.

# V. Kupní cena

1. Kupní cena za Předmět koupě dle Kupní smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen **„Cena“)**.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v Kupní smlouvě
3. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu a poskytnutí souvisejících plnění. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

# VI. Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu Kupujícího je daňový doklad – faktura (dále jen **„Faktura“**), který je Prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí Předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je protokol o předání a převzetí předmětu koupě dle čl. VIII. smlouvy.
2. Cenu a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě.
3. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v čl. VI odst. 2 Kupní smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením Faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Zálohy Kupující neposkytuje.
7. Prodávající prohlašuje, že
   1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
   2. nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
   3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

# VII. Místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu na adrese v budově a v místnosti dle přílohy č. 3 této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa.

# VIII. Předání a převzetí předmětu koupě

1. Závazek Prodávajícího předat Předmět koupě řádně a včas je splněn odevzdáním bezvadného předmětu koupě Kupujícímu ve lhůtě a v místě dle této smlouvy.
2. O řádném odevzdání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy sepíše Prodávající s Kupujícím protokol o odevzdání a převzetí předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující převezme od Prodávajícího pouze takový předmět koupě dle této smlouvy, který je bez vad.
3. Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě před Kupujícím překontrolovat a předvést jeho funkce.
4. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů nebo technických norem a Kupní smlouvy.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:
   1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou, platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami;
   2. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění;
   3. Prodávající dodá Předmět koupě v jiném než sjednaném nebo porušeném obalu nebo balení;
   4. Prodávající nesplní povinnost stanovenou v čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy;
   5. Prodávající nesplní některou z povinností uvedených v čl. III odst. 1 a 2.
6. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran.
7. Prodávající je vlastníkem Předmětu koupě a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva k Předmětu koupě Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě, včetně všech dokladů, které se k předmětu koupě vztahují dle této smlouvy, v okamžiku převzetí předmětu koupě dle odst. 2 Kupujícím.

# IX. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.
2. Prodávající poskytuje na Předmět koupě záruku za jakost, že je v bezvadném stavu a způsobilý k řádnému užívání v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání záruční doby. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „***Záruční doba***“). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
3. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
   1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo
   2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo
   3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad.
4. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.
5. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.
6. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění.
7. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den.
9. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:
   1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad do 15 pracovních dnů, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, nebo
   2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo
   3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo
   4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
   5. odstoupit od Kupní smlouvy.
10. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.
11. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
12. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu.
13. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu dle odstavce 10. této smlouvy nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak.
14. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn
    1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, čímž nepřichází o podmínky záruky, pokud vada se projevila a byla reklamována v Záruční době nebo
    2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo
    3. požadovat slevu z Ceny, nebo
    4. od Kupní smlouvy odstoupit.
15. Nebude-li vada odstraněna, nový Předmět koupě, nebo chybějící část Předmětu koupě dodán do 3 pracovních dnů od oznámení vady, je Prodávající povinen Kupujícímu třetí pracovní den zapůjčit, nainstalovat a zprovoznit Předmět koupě, nebo jeho část, ke kterému je vada uplatněna, účelem, technicky a kvalitativně odpovídající požadavkům stanoveným v této smlouvě. Náklady na uvedené činnosti jsou zahrnuty do Ceny
16. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
17. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
18. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.
19. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

# X. Sankce, ukončení smlouvy

1. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH, a to za každý den Prodlení.
2. Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout související plnění ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den Prodlení.
3. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý den Prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv uvedených v čl. IX odst. 13 Kupní smlouvy. Prodávající je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.
4. Smluvní pokuty a úroky z Prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z Prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího.
6. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mailová zpráva.
7. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb, bylo doručeno třetí pracovní den po jeho odeslání některou ze smluvních stran, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
8. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:
   1. bude-li Prodávající v Prodlení s dodáním Předmětu koupě o více než 5 pracovních dnů nebo
   2. bude-li Prodávající v Prodlení s poskytnutím souvisejícího plnění o více než 5 pracovních dnů nebo
   3. bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit nebo
   4. nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo
   5. nebude-li Předmět koupě splňovat podmínky stanovené právními předpisy nebo technickými normami platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nebo
9. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

# XI. Plnění po částech

1. Prodávající je oprávněn plnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu po částech pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
2. Bude-li Prodávající plnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou po částech:
   1. použijí se jednotlivá ujednání Kupní smlouvy obdobně na části Předmětu koupě, není-li výslovně stanoveno jinak;
   2. je Kupující povinen zaplatit Cenu a případnou DPH až po odevzdání celého Předmětu koupě Kupujícímu, resp. jeho poslední části;
   3. počíná Záruční doba na odevzdané části Předmětu koupě běžet jejich odevzdáním Kupujícímu, Záruční doba na celý Předmět koupě však skončí až uplynutím 24 měsíců ode dne odevzdání celého Předmětu koupě Kupujícímu, resp. jeho poslední části.

# XII. Centrální zadavatel

1. Práva Kupujícího spojená s kontrolou plnění poskytovaného Prodávajícím na základě Kupní smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející podle Kupní smlouvy Kupujícímu, je oprávněn vykonávat kromě Kupujícího i centrální zadavatel: obchodní společnost **CEJIZA, s.r.o.**, IČO: 28353242, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63163 (dále jen „***Centrální zadavatel***“), který prováděl zadávací řízení směřující k uzavření Kupní smlouvy, a to z titulu pověření k této činnosti Kupujícím. Jednání Centrálního zadavatele vůči Prodávajícímu i ve vztahu k plnění Kupní smlouvy, jsou považována za jednání Kupujícího.
2. Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu podle Kupní smlouvy zejména v následujícím rozsahu:
   1. kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Kupní smlouvou Prodávajícím;
   2. kontrola plnění Prodávajícího z hlediska sjednaného předmětu a účelu Kupní smlouvy;
   3. kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Prodávajícím z titulu Kupní smlouvy;
   4. kontrola vlastností dodaného Předmětu koupě z hlediska jeho souladu s Kupní smlouvou a právními předpisy nebo technickými normami;
   5. kontrola odstranění případných vad dodaného Předmětu koupě nebo Souvisejícího plnění uplatněných Kupujícím v souladu s podmínkami Kupní smlouvy.
3. Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Kupní smlouvy.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s podmínkami vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „*zákon o registru smluv*“).
5. Prodávající se zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny ve smyslu § 219 odst. 3 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) podle Kupní smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje podle § 219 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Prodávající splní povinnost podle tohoto odstavce i poskytnutím požadovaných informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení.

# XIII. Závěrečná ujednání

1. V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Kupní smlouvy spočívající v odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy a současně do 5 pracovních dnů od marného uplynutí doby plnění stanovené v článku IV Kupní smlouvy nedodá náhradní plnění, je Kupující oprávněn zajistit si na náklady Prodávajícího náhradní plnění tak, aby nedošlo k přerušení či k jakémukoliv omezení činnosti Kupujícího.
2. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí s tím, že Kupující je oprávněn uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy.
4. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá i výslovně touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní; písemnost se má v takovém případě za doručenou třetím pracovním dnem následujícím po dni předání písemnosti k poštovní přepravě.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových zpráv.
7. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neúčinné nebo neplatné ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ust. § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
11. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

**Přílohy**

1. Vymezení množství a ceny Předmětu koupě
2. Specifikace Předmětu koupě
3. Specifikace místa plnění

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kupující Prodávající**

**Kupní smlouvy**

**Vymezení množství a ceny Předmětu koupě[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Počet kusů** | **Cena za 1 kus v Kč bez DPH  zaokrouhlená na haléře** | **Cena za položku  v Kč bez DPH** | |
| Nemocniční lůžko typ I | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Nemocniční lůžko typ II | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Nemocniční lůžko typ III | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Matrace typ I | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Matrace typ II | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Matrace typ III | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| Stolek | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] | |
| **Cena celkem v Kč bez DPH** | | | | **[bude doplněno]** | |
| DPH | 15 % | [bude doplněn základ v Kč] | [bude doplněna částka v Kč] | |
| DPH | 21 % | [bude doplněn základ v Kč] | [bude doplněna částka v Kč] | |
| **Cena celkem v Kč vč. DPH** | | | | **[bude doplněno]** | |



**Kupní smlouvy**

**Specifikace Předmětu koupě[[3]](#footnote-3)**

**Nemocniční lůžko typ I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vymezení požadavku** | **Nabídka zhotovitele** |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Platná norma ČSN EN 60601-2-52 | Platná norma … |
| 2. | Čtyřdílná ložná plocha z odjímatelných plastových dílů | … dílná ložná plocha z … … dílů |
| 3. | Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejích rozích | … … konstrukce s … umístěných … |
| 4. | Šířka ložné plochy min. 90 cm | … cm |
| 5. | Délka ložné plochy 200 cm | … cm |
| 6. | Celková šířka lůžka včetně bočnic 100 cm +/- 2 cm | … cm |
| 7. | Nosnost (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg | … kg |
| 8. | Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm | Možnost prodloužení ložné plochy o … cm |
| 9. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) | … autoregrese … cm |
| 10. | Lýtkový díl polohovatelný mechanicky | … |
| 11. | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | … |
| 12. | Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru | Funkce TR/ATR … ° pomocí … |
| 13. | Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru | zdvih lůžka pomocí … |
| 14. | Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm | Výškové nastavení ložné plochy pomocí … v rozsahu minimálně … – … cm |
| 15. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích | … |
| 16. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 17. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |
|  | **Postranice** |  |
| 18. | Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka | … |
| 19. | Nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | … |
| 20. | Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor bílý, nebo odstíny bílé | … |
|  | **Podvozek** |  |
| 21. | Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace | … ks koleček, Ø … mm, … brzda, … aretace |
|  | **Ovladač lůžka** |  |
| 22. | Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | Pacientský ovladač pro nastavení … |
| 23. | Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | …  Předprogramované polohy: … |
|  | **Další parametry** |  |
| 24. | Napájení 230 V, 50 Hz | Napájení … V, … Hz |
| 25. | Zálohová baterie | … |
| 26. | Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany) | … |
| 27. | Zvukový alarm nezabržděného lůžka | … |
| 28. | Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části | … |
| 29. | Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky | … |
| 30. | Polička na lůžkoviny | … |
|  | **Příslušenství** |  |
| 31. | Hrazda | … |
| 32. | Madlo | … |
| 33. | Infuzní stojan | … |

**Nemocniční lůžko typ II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vymezení požadavku** | **Nabídka zhotovitele** |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Platná norma ČSN EN 60601-2-52 | Platná norma … |
| 2. | Čtyřdílná ložná plocha z odjímatelných plastových dílů | … dílná ložná plocha z … … dílů |
| 3. | Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejích rozích | … … konstrukce s … umístěných … |
| 4. | Šířka ložné plochy min. 90 cm | … cm |
| 5. | Délka ložné plochy 200 cm | … cm |
| 6. | Celková šířka lůžka včetně bočnic 100 cm +/- 2 cm | … cm |
| 7. | Nosnost (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg | … kg |
| 8. | Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm | Možnost prodloužení ložné plochy o … cm |
| 9. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) | … autoregrese … cm |
| 10. | Lýtkový díl polohovatelný mechanicky | … |
| 11. | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | … |
| 12. | Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru | zdvih lůžka pomocí … |
| 13. | Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm | Výškové nastavení ložné plochy pomocí … v rozsahu minimálně … – … cm |
| 14. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích | … |
| 15. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 16. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |
|  | **Postranice** |  |
| 17. | Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka | … |
| 18. | Nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | … |
| 19. | Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor bílý, nebo odstíny bílé | … |
|  | **Podvozek** |  |
| 20. | Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace | … ks koleček, Ø … mm, … brzda, … aretace |
|  | **Ovladač lůžka** |  |
| 21. | Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | Pacientský ovladač pro nastavení … |
|  | **Další parametry** |  |
| 22. | Napájení 230 V, 50 Hz | Napájení … V, … Hz |
| 23. | Zálohová baterie | … |
| 24. | Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany) | … |
| 25. | Zvukový alarm nezabržděného lůžka | … |
| 26. | Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části | … |
| 27. | Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky | … |
| 28. | Polička na lůžkoviny | … |
|  | **Příslušenství** |  |
| 29. | Hrazda | … |
| 30. | Madlo | … |
| 31. | Infuzní stojan | … |

**Nemocniční lůžko typ III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vymezení požadavku** | **Nabídka zhotovitele** |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Platná norma ČSN EN 60601-2-52 | Platná norma … |
| 2. | Čtyřdílná ložná plocha z odjímatelných plastových dílů | … dílná ložná plocha z … … dílů |
| 3. | Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejích rozích | … … konstrukce s … umístěných … |
| 4. | Šířka ložné plochy max. 90 cm | … cm |
| 5. | Délka ložné plochy 200 cm | … cm |
| 6. | Celková šířka lůžka včetně bočnic max. 100 | … cm |
| 7. | Nosnost (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg | … kg |
| 8. | Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm | Možnost prodloužení ložné plochy o … cm |
| 9. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) | … autoregrese … cm |
| 10. | Lýtkový díl polohovatelný mechanicky | … |
| 11. | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | … |
| 12. | Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru | Funkce TR/ATR … ° pomocí … |
| 13. | Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru | zdvih lůžka pomocí … |
| 14. | Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm | Výškové nastavení ložné plochy pomocí … v rozsahu minimálně … – … cm |
| 15. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích | … |
| 16. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 17. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |
|  | **Postranice** |  |
| 18. | Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka | … |
| 19. | Nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | … |
| 20. | Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor modrý, nebo odstíny modré | … |
|  | **Podvozek** |  |
| 21. | Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace | … ks koleček, Ø … mm, … brzda, … aretace |
|  | **Ovladač lůžka** |  |
| 22. | Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | …  Předprogramované polohy: … |
| 23. | Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | Pacientský ovladač pro nastavení … |
|  | **Další parametry** |  |
| 24. | Napájení 230 V, 50 Hz | Napájení … V, … Hz |
| 25. | Zálohová baterie | … |
| 26. | Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany) | … |
| 27. | Zvukový alarm nezabržděného lůžka | … |
| 28. | Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části | … |
| 29. | Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky | … |
| 30. | Polička na lůžkoviny | … |
|  | **Příslušenství** |  |
| 31. | Hrazda | … |
| 32. | Madlo | … |
| 33. | Infuzní stojan | … |

**Matrace typ I.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: …  riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Nosnost min. 180 kg | … kg |
|  | **Jádro** |  |
| 3. | Složení: PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m3 | Složení: … pěna s hustotou … kg/m3 |
| 4. | Průřez: rovnoměrné prořezy na celé ploše matrace, u hlavy a nohou hustší prořezy pro vyšší komfort | … |
|  | **Potah** |  |
| 5. | Voděodolnost proti vnějším tekutinám | … |
| 6. | Snadno snímatelný | … |
| 7. | Pružný ve všech směrech | … |
| 8. | Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění | … |
| 9. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 10. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | **Rozměr** |  |
| 11. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | … |
| 12. | Výška matrace min. 14 cm | Výška matrace … cm |

**Matrace typ II.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: …  riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost | …t |
| 3. | Nosnost min. 180 kg | … 180 kg |
|  | **Jádro** |  |
| 4. | Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny | Složení: … |
| 5. | Vrchní díl matrace: antidekubitní | … |
| 6. | Spodní pěna je nosná s nosností min. 180 kg | … kg |
| 7. | Spodní (nosná) strana matrace má prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje | … |
| 8. | Průřez: oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | … |
| 9. | Okraje jsou zpevněné tužší pěnou | … |
| 10. | Povrch jádra: po celém povrchu jádra min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50 kg/m3 | … mm … pěny, hustota … kg/m3 |
|  | **Potah** |  |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | … |
| 12. | Paropropustný | … |
| 13. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | … |
| 14. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 15. | Pružný ve všech směrech | … |
| 16. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | … |
| 17. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 18. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | **Rozměr** |  |
| 19. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 20. | Šířka a délka matrace nad počet dodaných lůžek (tj. v případě dodání matrace samostatně, bez současného dodání lůžka) odpovídá rozměrům 90 x 200 cm. | … |
| 21. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |

**Matrace typ III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro III. stupeň rizika vzniku dekubity | Typ matrace: …  riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost | … |
| 3. | Nosnost min. 200 kg | … 200 kg |
|  | **Jádro** |  |
| 4. | Složeno ze 3 typů pěn | Složeno ze … typů pěn |
| 5. | Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 6. | Horní vrstva: viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ a tloušťce min. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m² | … pěna o hustotě … kg/m³ a tloušťce … cm, odpor pěny proti stlačení … kg/m² |
| 7. | Spodní vrstva: polyuretanová pěna o hustotě min. 46 kg/m³ a odporu pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m² | … pěna o hustotě … kg/m³ a odporu pěny proti stlačení … kg/m² |
| 8. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | … |
| 9. | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | … |
| 10. | Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ a odporem pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m² | … pěna hustota … kg/m³ a odpor pěny proti stlačení … kg/m² |
|  | **Potah** |  |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm) | výška vodního sloupce min. … cm |
| 12. | Možnost praní – pratelný | … |
| 13. | Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu. | … |
| 14. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | … |
| 15. | Nehořlavost - horní strana potahu (vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 16. | Nehořlavost - boční a spodní strana potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 17. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 18. | Pružný ve všech směrech | … |
| 19. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | … |
| 20. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | **Rozměr** |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 23. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |

**Stolek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Základní parametry** | **Parametry nabídky** |
| 1. | Pojízdnost: pojízdný noční stolek | … |
| 2. | Přístupnost: oboustranně přístupný; | … |
| 3. | Je-li Kupujícím nemocnice Hodonín, držák na ručníky | … |
| 4. | Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací | … |
| 5. | Rozměr: 90 x 50 x 45 cm (v x š x h) - tolerance +/- 5 cm | Rozměr: … x … x … cm  (v x š x h) |
| 6. | Spodní skříňka: velká, s min. 1 držákem   na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře | … |
| 7. | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) | … |
| 8. | Horní zásuvka. malá s lakovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, se zámkem | … |
| 9. | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí | … |
|  | **Korpus** |  |
| 10. | Je-li Kupujícím Nemocnice Znojmo, dekor modrý | Dekor … |
| 11. | Není-li Kupujícím nemocnice Znojmo, dekor bílý nebo odstíny bílé | Dekor … |
| 12. | Materiál: kovový, lakovaný | Materiál: … |
| 13. | Jídelní deska je integrovaná do korpusu | … |
| 14. | Je-li Kupujícím Nemocnice Hustopeče, je jídelní deska výškově stavitelná | … |
|  | **Podvozek** |  |
| 15. | 4 kolečka, brzditelná | … kolečka, … |
| 16. | Průměr koleček min. 65 mm | … mm |

**Příloha č. 3**

**Kupní smlouvy**

**Specifikace místa plnění[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel | Položka | Počet ks | Adresa | Budova | Patro | Klinika/ Oddělení |
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | vše | vše | MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo | C1 | 1 | Infekční oddělení |
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | vše | vše | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov | neurčuje se | neurčuje se | neurčuje se |
| Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | vše | vše | OZT  U Nemocnice 1,  690 74 Břeclav | A | 1 | Interní oddělení |
| Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace | vše | vše | Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín | neurčuje se | neurčuje se | neurčuje se |

1. Informace pro dodavatele:

   V každé ze smluv uzavírané s jednotlivými pověřujícími zadavateli bude uvedena lhůta stanovená v příloze č. 4 zadávací dokumentace. [↑](#footnote-ref-1)
2. Informace pro dodavatele:

   V každé ze smluv uzavírané s jednotlivými pověřujícími zadavateli budou uvedeny vždy pouze počty a ceny týkající se pověřeného zadavatele, s nímž bude dodavatel uzavírat příslušnou Kupní smlouvu. U položek, které nejsou předmětem dodávky pro daného pověřujícího zadavatele, bude buď uvedena hodnota „0“ jak u počtu kusů, tak i u cen, anebo příslušné řádky budou z tabulky vypuštěny. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informace pro dodavatele:

   V každé ze smluv uzavírané s jednotlivými pověřujícími zadavateli mohou být vypuštěny ty položky, které nejsou předmětem koupě. [↑](#footnote-ref-3)
4. Informace pro dodavatele:

   V každé ze smluv uzavírané s jednotlivými pověřujícími zadavateli budou uvedeny pouze údaje vztahující se k danému pověřujícímu zadavateli. [↑](#footnote-ref-4)