Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

| Matrace aktivní antidekubitní |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Nosnost min. 195 kg | … kg |
|  | Matrace |  |
| 3. | Voděodolný povrch | … |
| 4. | Nahrazuje běžnou matraci | … |
| 5. | Povrch omyvatelný, pružný, paropropustný v obou směrech | … |
| 6. | V oblasti nohou členění na menší komory, pro větší komfort klienta | … |
| 7. | Možnost sedícího režimu | … |
|  | Jednotka kompresoru |  |
| 8. | Jednotka splňuje elektrickou bezpečnost v souladu s EN 60601-1 třídy II s aplikovanými částmi typu B | … |
| 9. | Tichý chod | … |
| 10. | Jednotka zajišťuje konstantně nízký tlak | … |
| 11. | Režim maximálního tlaku pro snadnější manipulaci s klientem ANO/NE | … |
| 12. | Režim maximálního tlaku s automatickým návratem do normálního módu po 30 minut ANO/NE | … |
| 13. | Přepínání tlaková terapie v intervalu 10-15 minut | … |
| 14. | Po odpojení ze sítě matrace zůstává připravena po dobu minimálně 11 hodin | … |
| 15. | Hmotnost matrace do 10,5 Kg včetně jednotky kompresoru | … |
|  | Rozměr |  |
| 16. | Šířka a délka matrace min 85 x195 cm | … cm x … cm |
| 17. | Výška matrace min. 17 cm | … cm |