## List1
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace předmětu plnění
Číslo položky | Položka | Popis | Požadované parametry | Nabízené parametry (doplní dodavatel)
1 | SERVER
| Typové označení nabíz. zboží: | [doplní dodavatel]
|  | Provedení | Montáž do racku (teleskopické ližiny pro montáž no racku)
|  | CPU | CPU alespoň 16 jader / 32 vláken. Výkon CPU na úrovni alespoň 32000 benchmarkových bodů dle cpubenchmark.net.
|  | Síťové rozhraní | 4x Gigabit Ethernet
|  | Napájení | 2x zdroj napájení (1 redundantní)
|  | Diskové pole | Počet pozic na disky: min. 6x (z toho minimálně dvě pozice prázdné pro možnost budoucího rozšíření)
|  | Disky do diskového pole | Disky vhodné pro podniková řešení a databázové servery v non-stop provozech. Požadujeme sestavu disku v poli RAID1 nebo RAID5. Výsledná využitelná kapacita pole RAID pro data minimálně 4,8 TB.
|  | Operační paměť | Alespoň 160 GB RAM (minimálně dvě pozice prázdné pro možnost budoucího rozšíření)
|  | Vzdálená správa | Vzdálená správa (v případě potřeby včetně licence)
|  | Záruka | 3 let NBD on-site
2 | Zálohování dat (NAS)
| Typové označení nabíz. zboží: | [doplní dodavatel]
|  | Provedení | Montáž do racku (teleskopické ližiny pro montáž no racku)
|  | Operační paměť | 2GB
|  | Síťové rozhraní | 2x Gigabit Ethernet
|  | Diskové pole | Disky: 8TB zrcadleně (8+8TB) Počet pozic na disky: 4x3,5“ s možnosti externě rozšířit o další čtyři 3,5“disky
|  | Záruka | 3 let NBD on-site
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.