Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

| Lůžko laterální s elektrickým pohonem |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Postel s elektrickým pohonem | … |
| 2. | Nosnost min. 200 kg | … kg |
| 3. | Ložná plocha 4 díly | … |
| 4. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektrickým motorem | … |
| 5. | Možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru | … |
| 6. | Podvozek opatřen LED světly | … |
| 7. | Zdvih lůžka pomocí elekrtomotoru do min 80 cm | … |
| 8. | Možnost sedícího režimu | … |
|  | Postranice |  |
| 9. | Spustitelné s madlem | … |
| 10. | Ochrana proti nechtěnému spuštění | … |
| 11. | Povrch omyvatelný | … |
| 12. | Možnost prodloužení postele a postranic o min. 14 cm | … |
|  | Kolečka postele |  |
| 13. | Průměr koleček min. 150 mm | … |
| 14. | Centrální ovládání brzd | … |
| 15. | Přídavné páté kolečko pro lepší ovládání pohybu postele | … |
|  | Další výbava |  |
| 16. | Držáky na drobné příslušenství | … |
| 17. | Držáky na infúzní stojan | … |
| 18. | Zálohová baterie s diagnostikou kapacity | ..- |
| 19. | Hrazda ANO/NE |  |
|  | Ovládání postele |  |
| 20. | Sestersk,ý centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování | … |
| 21. | Různé předprogramované polohy (min. poloha resuscitační, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova poloha) | … |
| 22. | Možnost uzamčení předprogramovaných poloh | … |
| 23. | Ovladač pro klienty ruční s LED svítilnou | … |
| 24. | Nožní ovladače na každé straně lůžka | … |
|  | Rozměr |  |
| 25. | Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm | … |

| Matrace aktivní antidekubitní |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Nosnost min. 195 kg | … kg |
|  | Matrace |  |
| 3. | Voděodolný povrch | … |
| 4. | Nahrazuje běžnou matraci | … |
| 5. | Povrch omyvatelný, pružný, paropropustný v obou směrech | … |
| 6. | V oblasti nohou členění na menší komory, pro větší komfort klienta | … |
| 7. | Možnost sedícího režimu | … |
|  | Jednotka kompresoru |  |
| 8. | Jednotka splňuje elektrickou bezpečnost v souladu s EN 60601-1 třídy II s aplikovanými částmi typu B | … |
| 9. | Tichý chod | … |
| 10. | Jednotka zajišťuje konstantně nízký tlak | … |
| 11. | Režim maximálního tlaku pro snadnější manipulaci s klientem ANO/NE | … |
| 12. | Režim maximálního tlaku s automatickým návratem do normálního módu po 30 minut ANO/NE | … |
| 13. | Přepínání tlaková terapie v intervalu 10-15 minut | … |
| 14. | Po odpojení ze sítě matrace zůstává připravena po dobu minimálně 11 hodin | … |
| 15. | Hmotnost matrace do 10,5 Kg včetně jednotky kompresoru | … |
|  | Rozměr |  |
| 16. | Šířka a délka matrace min 85 x195 cm | … cm x … cm |
| 17. | Výška matrace min. 17 cm | … cm |