## List1
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace
Číslo položky | Položka | Popis | Požadované parametry | Nabízené parametry (doplní dodavatel)
1 | SERVER
Typové označení nabíz. zboží:
|  | Provedení | Tower
|  | CPU | Určeny pro každodenní dlouhodobou zátěž, umí pracovat s pamětí RAM typu ECC, umožňuje pracovat s více CPU na jedné desce, souběžná podpora technologií Turbo Boost a Hyper-Threading, alespoň 4 jádrový procesor, minimálně 8 MB cache
|  | Síťové rozhraní | Alespoň 1x1 GbE NIC s RJ45 pro Ethernet
|  | Napájení | 1x zdroj napájení minimálně 300W
|  | Diskové pole | HW řadič pro diskové pole s podporou RAID 1
|  | Disky do diskového pole | Kapacita disku 2x 2TB SATA
|  | Operační paměť | Alespoň 16 GB RAM s možností rozšíření
|  | Vzdálená správa | 1 servisní port správy serveru mimo porty síťových karet grafickým rozhraním
|  | Výstupy | Minimálně 5x USB, 1xVGA, 1xCOM
|  | OS | Microsoft Windows 2019 Std EDU, trvalá licence, nová, nepoužitá + 11 licencí CAL
|  | Kompatibilita se stávající technikou | Požadujeme instalaci OS Microsoft Server 2019. V ceně požadujeme zaškolení administrátora.
|  | Záruka | 3 roky NBD on-site
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.