## V 1
7c Pomocný výkaz
Objekt: |  | SO 11 - kabel VN, SO 14 trafostanice, SO 21 kabel NN
Akce: |  | Nové Hvězdlice, Domov Hvězda - trafostanice 22/0,4kV
Místo: |  | Nové Hvězdlice
Stupeň PD: |  | Dokumentace pro provádění stavby
Základní rozpočtové náklady (ZRN) ∑ |  | 0
1. Dodávky |  | 0
2. Materiál |  | 0
3. Práce |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ∑ |  | 0
4. VRN dodavatele
Zařízení staveniště |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Územní vlivy |  | 0
CELKEM ZRN + VRN (bez DPH) |  | 0
CENA CELKEM (s DPH) |  | 0
1. Dodávky
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Trafostanice dle specifikace vystrojená vč. rozváděče VN a NN | ks | 1 |  | 0
2 | Transformátor 250kVA olejový, ekodesign | ks | 1 |  | 0
3 | Skříň měření | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Doprava dodávek (% ze součtu dodávek) |  |  | 3.6% | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
2. Materiál - SO 11 - kabel VN
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x70 | m | 78 |  | 0
2 | Oko kabel. lisovací 16x8 KU-L | ks | 3 |  | 0
3 | Oko kabel. lisovací 50x12 ALU-F | ks | 3 |  | 0
4 | Oko kabel. lisovací 70x12 ALU-F | ks | 3 |  | 0
5 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | ks | 14 |  | 0
6 | Štítek PVC označovací 359050 čern | ks | 7 |  | 0
7 | Pásek vázací kabelový LK 5 | ks | 3 |  | 0
8 | Štítek číslovací Al 40x60mm | ks | 1 |  | 0
9 | Fólie výstražná červená PE 320 mm | m | 14 |  | 0
10 | Svod kabel.neodp. JB/DB10,5 ES11111124 | sada | 1 |  | 0
11 | Omezovač přepětí 24kV/10kA vnitřní do rozváděče | sada | 1 |  | 0
12 | Lano ALFe 42-AL1/7-ST1A ČSN EN 50182 | kg | 3.1197 |  | 0
13 | Konektor stíněný kabelový VN | sada | 1 |  | 0
14 | Vazelina na kontakty | kg | 0.006 |  | 0
15 | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m | rol | 0.498 |  | 0
16 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | rol | 0.304 |  | 0
17 | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks | bal | 0.13 |  | 0
18 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | bal | 0.08 |  | 0
19 | KONCOVKA VNĚJŠÍ 24KV 25-70 | ks | 3 |  | 0
20 | Cihla pálená plná 29/14/6,5 P20 | ks | 98 |  | 0
21 | Osivo travní | kg | 1 |  | 0
22 | Písek | m3 | 2.04 |  | 0
23 | PRICHYTKA KABELOVA 38/3 | ks | 2 |  | 0
2. Materiál - SO 14 - trafostanice
1 | Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. | ks | 2 |  | 0
2 | Matice ocel. M 12 poz. | ks | 2 |  | 0
3 | Podložka pružná poz. 12,2 021740 | ks | 2 |  | 0
4 | Víko systémové NN | ks | 2 |  | 0
5 | Víko systémové VN | ks | 1 |  | 0
6 | Spoušť jističe 400A stavitelná | ks | 1 |  | 0
7 | Omezovač NN pro RST | ks | 3 |  | 0
8 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 10A | ks | 3 |  | 0
9 | Páska zemnící FeZn 30/4 | kg | 47.571 |  | 0
10 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | ks | 14 |  | 0
11 | Tyč zemnící se svorkou ZPT 1,5m | ks | 4 |  | 0
12 | Dlaždice betonová 50x50x5cm | m2 | 13.5 |  | 0
13 | Štítek číslovací Al 40x60mm | ks | 2 |  | 0
14 | Gumoasfalt suspenze SA IV | kg | 3 |  | 0
15 | Osivo travní | kg | 1 |  | 0
16 | Štěrkokamen frakce 16 | t | 4 |  | 0
2. Materiál - SO 21 - kabel NN
1 | Příchytka kabelová 50-76 | ks | 2 |  | 0
2 | Hlava rozděl.smršťovací 50-185mm2 | ks | 4 |  | 0
3 | Příchytka kabelová 55-74 | ks | 2 |  | 0
4 | Vložka pojistková nožová vel.2 200A gG | ks | 6 |  | 0
5 | Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl | ks | 4 |  | 0
6 | Štítek z PVC 70x30 bíl | ks | 4 |  | 0
7 | Fólie výstražná červená PE 320 mm | m | 60 |  | 0
8 | KABEL 1-NAYY-J 4x150 mm2 BK | m | 102 |  | 0
9 | Osivo travní | kg | 3 |  | 0
10 | Pěna těsnící sprej | ks | 1 |  | 0
11 | Písek | m3 | 6.25 |  | 0
12 | Trubka ochranná 110mm | m | 24 |  | 0
13 | Pěna těsnící PU | ks | 1 |  | 0
14 | Směs betonová C12/15 | m3 | 0.6 |  | 0
15 | Štěrkokamen projekty 32-64 | t | 3.6 |  | 0
16 | Drť obalovaná | t | 0.9 |  | 0
17 | Štěrkopísek | t | 0.6 |  | 0
| Prořez z vybraných položek (metráž) |  |  | 5% | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podružný materiál |  |  | 5% | 0
| Doprava materiálu (% ze součtu materiálu) |  |  | 3.6% | 0
| Materiál celkem |  |  |  | 0
3. Práce - SO 11 - kabel VN
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Kab.oko 50mm2 M12 pro AlFe35/6, 42/7, JIV50, resp.ukon.na pojist.VN stož.TS | ks | 3 |  | 0
2 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0
3 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 pevně uložený | m | 33 |  | 0
4 | Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x70-sada | sad | 1 |  | 0
5 | Stíněný konektor do 630A 35-95mm2-sada 3x | sad | 1 |  | 0
6 | Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1žíla) | ks | 1 |  | 0
7 | Uzemnění v zemí-páska FeZn 30x4mm | m | 20 |  | 0
8 | Vytýčení trasy kabel.vedení | km | 0.02 |  | 0
9 | Sejmutí drnu | m2 | 10 |  | 0
10 | Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3 | m | 14 |  | 0
11 | Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3 | m | 14 |  | 0
12 | Kabel.lože pískové š.50cm,krytí cihla napříč | m | 14 |  | 0
13 | Folie výstražná PE červená-šíře 32cm | m | 14 |  | 0
14 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 7 |  | 0
15 | Osetí povrchu travou | m2 | 21 |  | 0
16 | Štítek označovací pro nová kabelová vedení | ks | 7 |  | 0
17 | Svazkování 1 žilových kabelů VN na vzduchu | ks | 3 |  | 0
18 | Svazkování 1 žilových kabelů VN v zemi | ks | 14 |  | 0
19 | Sestava pro kab.svod pod přívod.ved.na bet.sl. JB10,5m pro kab.22kV | sad | 1 |  | 0
20 | Lano AlFe 3x42/7,vč.spojek | km | 0.02 |  | 0
21 | Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a modulár) -3x | sad | 1 |  | 0
22 | Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x | sad | 1 |  | 0
23 | Svorka zemnící SR 03 | ks | 1 |  | 0
24 | Příchytka kabelová 38/3 pro kabel vn 70mm2 | ks | 2 |  | 0
25 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 2 |  | 0
26 | Odvoz zeminy za každý další km (km x m3) | m3 | 80 |  | 0
3. Práce - SO 14 - trafostanice
1 | Štítek označovací na uzemňovací přívod | ks | 2 |  | 0
2 | Uzemnění v zemí-páska FeZn 30x4mm | m | 50 |  | 0
3 | Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm | ks | 4 |  | 0
4 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | ks | 14 |  | 0
5 | Ochranný nátěr zemničů | m | 6 |  | 0
6 | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4 | m3 | 12 |  | 0
7 | Zához jámy zem.tř.3-4 | m3 | 6.55 |  | 0
8 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 17.5 |  | 0
9 | Výkop rýhy 35x50cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 18 |  | 0
10 | Výkop rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 32 |  | 0
11 | Zához rýhy 35x50cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 18 |  | 0
12 | Zához rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 32 |  | 0
13 | Osetí povrchu travou | m2 | 48 |  | 0
14 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.2 | m2 | 48 |  | 0
15 | Podkladová vrstva 15cm ,štěrk z kamene | m2 | 9 |  | 0
16 | Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku | m2 | 13.5 |  | 0
17 | Desky betonové 50x50cm (úpravy terénu) | m2 | 13.5 |  | 0
18 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 5.5 |  | 0
19 | Odvoz zeminy za každý další km (km x m3) | m3 | 110 |  | 0
20 | Montáž transformátoru do 400kVA | ks | 1 |  | 0
21 | Osazení trafostanice - jeřáb | ks | 1 |  | 0
3. Práce - SO 21 - kabel NN
1 | Kabel 1-NAYY 4x150mm2 volně uložený | m | 102 |  | 0
2 | Ukončení kab.do 4x240mm2 smršťovací koncovkou bez ok | ks | 4 |  | 0
3 | Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem | ks | 4 |  | 0
4 | Vytýčení trasy kabel.vedení | km | 0.07 |  | 0
5 | Výkop kabel.rýhy 35x80cm zem.tř.3 | m | 33 |  | 0
6 | Zához kabel.rýhy 35x60cm zem.tř.3 | m | 33 |  | 0
7 | Výkop kabel.rýhy 50x120cm zem.tř.5 | m | 12 |  | 0
8 | Zához kabel.rýhy 50x120cm zem.tř.5 | m | 12 |  | 0
9 | Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab. | m | 33 |  | 0
10 | Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab. | m | 12 |  | 0
11 | Folie výstražná PE červená-šíře 32cm | m | 60 |  | 0
12 | Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící | ks | 4 |  | 0
13 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 5.94 |  | 0
14 | Odvoz zeminy za každý další km | m3 | 118.8 |  | 0
15 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 12.93 |  | 0
16 | Osetí povrchu travou | m2 | 99 |  | 0
17 | Pojistková vložka PN 2 vč.montáže | ks | 6 |  | 0
18 | Příchytka kabel. D55-74 | ks | 4 |  | 0
19 | Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 10kg | m | 30 |  | 0
20 | Příchytka kabelová D50-76 | ks | 2 |  | 0
21 | Průraz betonové stěny tl.45cm | ks | 2 |  | 0
22 | Rozebrání dlažby | m2 | 3 |  | 0
23 | Položení dlažby zámkové - stávající dlažba | m2 | 3 |  | 0
24 | Podkladová vrstva stěrkopísek | m3 | 0.3 |  | 0
25 | Prostup roura plastová 110mm | m | 24 |  | 0
26 | Podkladová vrstva 25cm ,štěrk z kamene | m2 | 5 |  | 0
27 | Jednovrstvá vozovka z betonu ,vrstva 10cm | m2 | 5 |  | 0
28 | Úprava povrchu obalovanou drtí tl. 10cm | m2 | 5 |  | 0
29 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 10 |  | 0
30 | Bourání asfaltu (silnice) | m3 | 0.6 |  | 0
31 | Doprava vybour.hmot,vč.složení do 1km | t | 1.4 |  | 0
32 | Doprava vybour.hmot,za každý další km | t | 28 |  | 0
3. Práce - ostatní náklady
1 | Likvidace a odpadů a uložení zeminy | tkc | 9 |  | 0
2 | Geodetické zaměření | tkc | 9 |  | 0
3. Práce - revize a zkoušky
1 | Celková prohlídka a vystavení revizní zprávy | kus | 1 |  | 0
2 | Kontrola rozvaděče vn,nn | kus | 2 |  | 0
3 | Zkouška zvýšeným napětím VN | kus | 1 |  | 0
4 | Izolační zkouška kabelů NN | kus | 2 |  | 0
3. Práce - dle hodinové zůčtovací sazby
1 | Práce, které nelze ocenit položkami ceníku | hod | 12 |  | 0
2 | Předkomplexní vyzkoušení | hod | 2 |  | 0
3 | Komplexní vyzkoušení | hod | 2 |  | 0
4 | Kontrola návazností na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů (% ze součtu materiálu a práce) |  |  | 1% | 0
| Přesuny na staveništi (% ze součtu dodávek a materiálu) |  |  | 1% | 0
| Práce celkem |  |  |  | 0
4. VRN dodavatele (% ze ZRN)
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Zařízení staveniště |  |  | 1.5% | 0
2 | Kompletační činnost |  |  | 1% | 0
3 | Provozní vlivy |  |  | 1% | 0
4 | Územní vlivy |  |  | 0.5% | 0
Note on B197: Zahrnuje veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, skladování a správu veškerých zařízení a materiálu, veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování, náklady na zábory, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody, kanalizace a energií, veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení plnění zakázky.
Note on B198: Zahrnuje veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese zhotovitel, veškeré náklady, které vyplynou z podmínek stavebního řízení a ze zvláštností realizace díla, veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, zpracování montážní a výrobní dokumentace dodavatele, koordinace subdodavatelů, účast na kontrolních dnech a jednáních s investorem, konzultace s projektantem stavby, zajištění průvodní dokumentace a dokumentace kvality stavby.
Note on B199: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací za provozu, prací v blízkosti zařízení pod napětím (respektive na příkaz "B"), prostoje způsobené možností odstávek zařízení.
Note on B200: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací ve ztížených klimatických a pracovních podmínkách, v noci, přesčas, atd.