## V 1
7ch Pomocný výkaz
Objekt: |  | PS 13 - transformovna 22/0,4kV
Akce: |  | Hodonín, ISŠ Lipová alej - trafostanice 22/0,4kV
Místo: |  | Hodonín
Stupeň PD: |  | Dokumentace pro provádění stavby
Základní rozpočtové náklady (ZRN) ∑ |  | 0
1. Dodávky |  | 0
2. Materiál |  | 0
3. Práce |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ∑ |  | 0
4. VRN dodavatele
Zařízení staveniště |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Územní vlivy |  | 0
CELKEM ZRN + VRN (bez DPH) |  | 0
CENA CELKEM (s DPH) |  | 0
1. Dodávky
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Transformátor olejový 22/0,42kV,250kVA dle specifikace | ks | 1 |  | 0
2 | Jistič 630A se spouští dle specifikace | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Doprava dodávek (% ze součtu dodávek) |  |  | 3.6% | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
2. Materiál
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Oko kabel. lisovací 16x8 KU-L | ks | 6 |  | 0
2 | Oko kabel. lisovací 70x12 ALU-F | ks | 6 |  | 0
3 | Páska zemnící FeZn 30/4 | kg | 9.1 |  | 0
4 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | ks | 3 |  | 0
5 | Štítek PVC označovací 359050 čern | ks | 3 |  | 0
6 | Pásek vázací kabelový LK 5 | ks | 8 |  | 0
7 | PRICHYTKA KABELOVA 38/3 | ks | 8 |  | 0
8 | DRZAK PRICHYTKY | ks | 8 |  | 0
9 | Kabel 1-CYKY-J 3x240+120 | m | 25 |  | 0
10 | Hlava rozděl.smršťovací 185-240mm2 | ks | 2 |  | 0
11 | Vodič CYA 25 zelenožlut | m | 4 |  | 0
12 | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x70 | m | 36 |  | 0
13 | Příchytka kabelová KHF 35-54 | ks | 21 |  | 0
14 | Příchytka kabelová SONAP 55-74 | ks | 24 |  | 0
15 | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá | m | 0.24 |  | 0
16 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | ks | 3 |  | 0
17 | KONCOVKA VNITŘNI 24KV 25-70 | ks | 6 |  | 0
18 | LANO CYA 70 zelenožluté | m | 2.5 |  | 0
19 | TABULKA VYSTRAZNA 0131 SMALT | ks | 1 |  | 0
20 | TABULKA VYSTRAZNA 1931 PVC | ks | 3 |  | 0
21 | TABULKA VYSTRAZNA 3903 PVC | ks | 2 |  | 0
22 | TABULKA VYSTRAZNA 0121 PVC | ks | 2 |  | 0
23 | TABULKA VYSTRAZNA 0137 PVC | ks | 3 |  | 0
24 | TABULKA VYSTRAZNA 7781 PVC | ks | 1 |  | 0
25 | PATRONA POJISTKOVA VN 10 A | ks | 3 |  | 0
26 | rukavice dielektrické - 1000V | pár | 1 |  | 0
27 | souprava zkratovací NN | ks | 1 |  | 0
28 | zkoušečka napětí 24kV vnitřní | ks | 1 |  | 0
29 | Zkoušečka napětí NN | ks | 1 |  | 0
30 | Zkratovací souprava VN | ks | 1 |  | 0
| Prořez z vybraných položek (metráž) |  |  | 5% | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podružný materiál |  |  | 5% | 0
| Doprava materiálu (% ze součtu materiálu) |  |  | 3.6% | 0
| Materiál celkem |  |  |  | 0
3. Práce
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm | m | 10 |  | 0
2 | Štítek označovací pro nová kabelová vedení | ks | 4 |  | 0
3 | Svazkování 1 žilových kabelů VN na vzduchu | ks | 11 |  | 0
4 | Demontáž měřících transformátorů proudu NN | ks | 6 |  | 0
5 | Montáž měřících transformátorů proudu NN vč.zapojení | ks | 6 |  | 0
6 | Kabel 1-CYKY 4x240mm2 pevně uložený | m | 25 |  | 0
7 | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2,propojovací vedení v TS pevně uložený | m | 54 |  | 0
8 | Demontáž - kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 pevně uložený | m | 54 |  | 0
9 | Ukončení CYKY 4x240mm2 smšť. zákl. | ks | 2 |  | 0
10 | Kabel.koncovka 22kV staniční 3x70 pro AXEKVCEY-sada | sad | 2 |  | 0
11 | Demontáž - kabel.koncovka 22kV staniční 3x70 pro AXEKVCEY-sada | sad | 2 |  | 0
12 | Demontáž - ukončení YY500 bez konc.vč ok | ks | 6 |  | 0
13 | Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,250kVA | ks | 1 |  | 0
14 | Montáž označovacího štítku lepením | ks | 5 |  | 0
15 | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas | ks | 6 |  | 0
16 | Montáž jistice 630A vč. spouště | ks | 1 |  | 0
17 | Demontáž jističe 1000A | ks | 1 |  | 0
18 | Přípevnění kabelu - příchytka kabelová | ks | 53 |  | 0
19 | Přípevnění kabelu - příchytka kabelová | ks | 50 |  | 0
20 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | ks | 3 |  | 0
21 | Ukončení pasu Al do 50x10 na přístroji | ks | 9 |  | 0
22 | Montáž pojistky VN | ks | 3 |  | 0
3. Práce - ostatní náklady
1 | Likvidace demontovaného materiálu a odvoz suti | tkc | 2 |  | 0
3. Práce - revize a zkoušky
1 | Celková prohlídka a vystavení revizní zprávy | kus | 1 |  | 0
2 | Kontrola rozvaděče vn,nn | kus | 1 |  | 0
3 | Zkouška zvýšeným napětím VN | kus | 1 |  | 0
4 | Izolační zkouška kabelů NN | kus | 1 |  | 0
3. Práce - dle hodinové zůčtovací sazby
1 | Práce, které nelze ocenit položkami ceníku | hod | 6 |  | 0
2 | Předkomplexní vyzkoušení | hod | 2 |  | 0
3 | Komplexní vyzkoušení | hod | 2 |  | 0
4 | Kontrola návazností na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Podíl přidružených výkonů (% ze součtu materiálu a práce) |  |  | 6% | 0
| Přesuny na staveništi (% ze součtu dodávek a materiálu) |  |  | 1% | 0
| Práce celkem |  |  |  | 0
4. VRN dodavatele (% ze ZRN)
Pol. | Název položky | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | Zařízení staveniště |  |  | 3% | 0
2 | Kompletační činnost |  |  | 1% | 0
3 | Provozní vlivy |  |  | 1% | 0
4 | Územní vlivy |  |  | 0.5% | 0
Note on B108: Zahrnuje veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, skladování a správu veškerých zařízení a materiálu, veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování, náklady na zábory, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody, kanalizace a energií, veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení plnění zakázky.
Note on B109: Zahrnuje veškeré náklady na pochůzky po úřadech, schvalovací řízení, které nese zhotovitel, veškeré náklady, které vyplynou z podmínek stavebního řízení a ze zvláštností realizace díla, veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, zpracování montážní a výrobní dokumentace dodavatele, koordinace subdodavatelů, účast na kontrolních dnech a jednáních s investorem, konzultace s projektantem stavby, zajištění průvodní dokumentace a dokumentace kvality stavby.
Note on B110: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací za provozu, prací v blízkosti zařízení pod napětím (respektive na příkaz "B"), prostoje způsobené možností odstávek zařízení.
Note on B111: Zahrnuje vliv ztížených pracovních podmínek způsobených prací ve ztížených klimatických a pracovních podmínkách, v noci, přesčas, atd.